## START
偏土圧を受ける 試用版
深層混合改良地盤の安定計算
Ver1.1b (2010.12.27)
本ソフトの機能
・盛土のり面直下の深層混合改良地盤には、改良地盤の前背面にかかる受働土圧と主働土圧の差による偏土圧が作用する。(上図参照) 当ソフトは改良地盤全体の滑動、転倒、地盤支持力および改良体内部の安定検討を行うものです。
・本ソフトは複数の地盤に対応しています。また、地震時の検討も同時に行います。
本ソフト作成に当たって参考とした文献、示方書
・「陸上工事における深層混合処理工法設計施工マニュアル」(財)土木研究センター
・「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」 (社)日本道路協会
・「粉体噴射攪拌工法(DJM工法)技術マニュアル」 DJM工法研究会
・その他
本ソフトの制限事項・仕様
・地層数は非改良部で1層、改良部で4層までとします。
・盛土法肩と法尻を結んだ単一のり面しか扱えません(小段がある場合は無視)
・改良体の前面と背面の水位差は考慮できません。
・液状化時の土圧には非対応です。
・本ソフトでは円弧すべりに対する安定検討は出来ません。
・入力画面はSXGA(1280×1024)の解像度で最適化されています。
EXCEL2007/2010への対応
・INPUTシートの[検討断面略図]の作図で不具合が生じます。
(寸法や文字の表示位置がずれますが計算自体に問題はありません。)
本ソフトはシェアウエアです。
本ソフトは試用版として利用できますが盛土の土質定数の値に入力制限があります。
制限を解除するためには下の「制限解除について」のボタンを押して下さい。
(有)シビルテック
制限解除について
データ入力画面へ進む

## INPUT
盛土部の深層混合改良地盤の安定計算 | [6 empty] | (注) 黄色セル以外は編集厳禁
計算条件表 |  | タイトル | TEST-DATA |  |  |  | 安定計算結果の確認 | [5 empty] | 滑動抵抗タイプ | 載荷重考慮の有無
|  |  | 記号 | 常時 | 地震時 | 備考 | 項目 | 常時 |  | 地震時 |  | 基準 安全率 | 内部摩擦角φで抵抗する(砂質地盤着低型) | 考慮する
基準 安全率 | 滑動安全率 |  | Fs1 | 1.2 | 1 |  |  | 安全率 | 判定 | 安全率 | 判定 |  | 粘着力で抵抗する(粘性地盤中に浮き型) | 考慮しない
| 転倒安全率 |  | Fs2 | 1.2 | 1.1 |  | 滑動 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fs1 | 1 | 常時のみ考慮
| 支持力安全率 |  | Fs3 | 3 | 2 |  | 転倒 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fs2 |  | 1
| 改良体圧縮強度安全率 |  | Fs4 | 1 | 1 |  | 支持力 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fs3
設計 水平震度 |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考 | 圧縮強度 | 1.28 | ○ | 1.28 | ○ | Fs4
| 土圧計算用 |  | kh1 | - | 0.13 |  | 内部安定計算結果(ブロック式改良の場合)
| 改良体慣性力計算用 |  | kh2 | - | 0.13 |  | 項目 | 常時 |  | 地震時 |  | 安全率
改良地盤 条 件 |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考 | 端し圧 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Fs4
| 地盤改良幅 |  | B | m | 12
| 地盤改良高 |  | D | m | 11.2
| 改良率 |  | ａｐ | ％ | 50
| 設計基準強度 |  | quck | kN/㎡ | 400
| 底面の形状係数 (地盤の支持力算定用) |  | α | - | 1
|  |  | β | - | 1
盛土条件 | 盛土の 土質定数 | 単位重量 γ(kN/m3) | 内部摩擦角 φ(°) | 壁面摩擦角 δ(°) |  | 粘着力 C(kN/㎡)
|  |  |  | 常時 | 地震時
|  | 19.6 | 33 | 11 | 16.5 | 15
| 盛土の形状 |  | 盛土高 Hb(m) | 盛土法幅 Bb(m) | 法尻距離 Xb(m)
|  |  | 7 | 12 | 0
| 活荷重考慮の有無 |  | 考慮する | Q(kN/㎡)= | 10
地盤条件 (その1) | 地層 (上層から) |  | 層厚 T (m) | 単位重量 γ(kN/m3) | 地層名称
| 非改良部 -T0 |  | 0.5 | 17 | 砂質土As
| 地盤 改良部 | 改良部-T1 | 1.2 | 18 | 砂質土As
|  | 改良部-T2 | 2 | 8 | 砂質土As 水中
|  | 改良部-T3 | 8 | 7 | 粘性土Aｃ 水中
|  | 改良部-T4 |  |  |  |  | ※改良体天端位置で層分けすること。
地盤条件 (その2) | 地層 (上層から) | 内部摩擦角 φ(°) | 壁面摩擦角 δ(°) |  | 粘着力 C(kN/㎡) | 備考 | ※地層数は 非改良部(改良体天端より上)で １層まで、改良部で４層までとする。
|  |  | 常時 | 地震時 |  |  | ※改良体天端が地表の場合は"非改良部"の欄は空欄とする。
| 非改良部-T0 | 25 | 25 | 12.5 | 0 |  | ※地下水位がある場合は、地下水位で層分けすること。
| 改良部-T1 | 25 | 25 | 12.5 | 0 |  | ※地下水位以下では水中単位重量を用いること。
| 改良部-T2 | 25 | 25 | 12.5 | 0
| 改良部-T3 | 10 | 10 | 5 | 30
改良部-T4
地盤条件 (その3) | 支持地盤 (改良体底面地盤) |  | 単位重量 γ(kN/m3) | 内部摩擦角 φ(°) | 粘着力 C(kN/㎡)
|  |  | 9 | 30 | 0
| 滑動抵抗計算タイプ |  | 内部摩擦角φで抵抗する(砂質地盤着低型)
｛検討断面略図｝
Note on G22: Xbの符号は右図をプラス(+)とする。 のり先より右側に改良端が位置する場合は マイナス(-)符号とする。
Note on H4: 常 時 Fs=1.2 地震時 Fs=1.0 (マニュアル P.97、P.110)
Note on H5: 常 時 Fs=1.2 地震時 Fs=1.1 (マニュアル P.111)
Note on H6: 常 時 Fs=3.0 地震時 Fs=2.0 (道示Ⅳ P.301)
Note on H7: (1)杭式改良の場合 Fs=1.0～1.2 ( マニュアル P.94) (2)ブロック式改良の場合 常 時 Fs=3.0 地震時 Fs=2.0 (マニュアル P.74)
Note on H16: 帯状の場合 α=β=1.0 (道示Ⅳ P.305)
7.000
12.000
11.200
12.000
改良体
盛土
粘性土Aｃ 水中
砂質土As 水中
砂質土As
砂質土As
断面確認 (データを変更したらこのボタンで再作図 )
この計算書を印刷
全計算書を印刷
≪起動画面

## 土圧係数計算
土圧係数の計算
主働土圧係数一覧表 |  | TEST-DATA
地層 (名称) | 内部摩擦角 φ(°) | 常時 or 地震時 | 壁面摩擦角 δ(°) | 地表傾斜角 α(°) ※-1 | 主働土圧係数 Ka/Kea
盛土 | 33 | 常時 | 11 | 0 | #VALUE!
|  | 地震時 | 16.5 | 0 | #VALUE!
非改良部 | 25 | 常時 | 25 | 0 | #VALUE!
砂質土As |  | 地震時 | 12.5 | 0 | #VALUE!
改良部-1 | 25 | 常時 | 25 | 0 | #VALUE!
砂質土As |  | 地震時 | 12.5 | 0 | #VALUE!
改良部-2 | 25 | 常時 | 25 | 0 | #VALUE!
砂質土As 水中 |  | 地震時 | 12.5 | 0 | #VALUE!
改良部-3 | 10 | 常時 | 10 | 0 | #VALUE!
粘性土Aｃ 水中 |  | 地震時 | 5 | 0 | #VALUE!
常時
地震時
|  |  | ※-1:土圧作用面における盛土のり面傾斜角 α= | 0 | (°)
受働土圧係数一覧表
地層 (名称) | 内部摩擦角 φ(°) | 常時 or 地震時 | 壁面摩擦角 δ(°) | 地表傾斜角 α(°) ※-1 | 受働土圧係数 Kp/Kep
盛土 | 33 | 常時 | 11 | 0 | #VALUE!
|  | 地震時 | 16.5 | 0 | #VALUE!
非改良部 | 25 | 常時 | 25 | 0 | #VALUE!
砂質土As |  | 地震時 | 12.5 | 0 | #VALUE!
改良部-1 | 25 | 常時 | 25 | 0 | #VALUE!
砂質土As |  | 地震時 | 12.5 | 0 | #VALUE!
改良部-2 | 25 | 常時 | 25 | 0 | #VALUE!
砂質土As 水中 |  | 地震時 | 12.5 | 0 | #VALUE!
改良部-3 | 10 | 常時 | 10 | 0 | #VALUE!
粘性土Aｃ 水中 |  | 地震時 | 5 | 0 | #VALUE!
常時
地震時
|  |  | ※-1:受働側の土圧作用面における地表面傾斜角 α= | 0 | (°)
土圧係数の算定式
【主働土圧係数】
（常時）
Ka=
（地震時）
Kea=
【受働土圧係数】
（常時）
Kp=
（地震時）
Kep=
| ここに、φ: | 土の内部摩擦角(度)
| δ: | 壁面摩擦角(度) 土と土、常時δ=φ、地震時δ=φ/2
| θ: | 壁背面と鉛直面とのなす角度(度) θ=0.0°
| α: | 地表面と水平面とのなす角度(度) α=0.0°
| θ0: | 地震合成角(度) θ0=tan-1(kh)
| kh: | 設計水平震度
≪起動画面

## 土圧計算
土圧の計算 |  | TEST-DATA
常時における主働土圧強度の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 単位重量 γ(kN/m3) | 内部摩擦角 φ(度) | 壁面摩擦角 δ(度) | 粘着力 C(kN/㎡) | γ・h (kN/㎡) | Σ(γ・h)+q (kN/㎡) | 土圧係数 Ka | 土圧強度 pa(kN/㎡) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 鉛直土圧 pv(kN/㎡)
盛土 | 0 | 7 | 19.6 | 33 | 11 | 15 | 137.2 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | [6 empty] | 147.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | 7 | 0.5 | 17 | 25 | 25 | 0 | 8.5 | 147.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7.5 | [6 empty] | 155.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 7.5 | 1.2 | 18 | 25 | 25 | 0 | 21.6 | 155.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8.7 | [6 empty] | 177.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 8.7 | 2 | 8 | 25 | 25 | 0 | 16 | 177.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10.7 | [6 empty] | 193.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 10.7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 30 | 56 | 193.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 18.7 | [6 empty] | 249.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0
合計 |  | 18.7 | [7 empty] | pa=Ka・Σ(γ・h+q) - 2・C・√Ka
ph=pa・cos(δ)
pv=pa・sin(δ)
常時における受働土圧強度の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 単位重量 γ(kN/m3) | 内部摩擦角 φ(度) | 壁面摩擦角 δ(度) | 粘着力 C(kN/㎡) | γ・h (kN/㎡) | Σ(γ・h) (kN/㎡) | 土圧係数 Kp | 土圧強度 pp(kN/㎡) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 鉛直土圧 pv(kN/㎡)
1 | 0 | 0.5 | 17 | 25 | -25 | 0 | 8.5 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0.5 | [6 empty] | 8.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 0.5 | 1.2 | 18 | 25 | -25 | 0 | 21.6 | 8.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 1.7 | [6 empty] | 30.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 1.7 | 2 | 8 | 25 | -25 | 0 | 16 | 30.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3.7 | [6 empty] | 46.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 3.7 | 8 | 7 | 10 | -10 | 30 | 56 | 46.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11.7 | [6 empty] | 102.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
合計 |  | 11.7 | [7 empty] | pp=Ka・Σ(γ・h) + 2・C・√Ka
ph=pp・cos(δ)
pv=pp・sin(δ)
常時における主働土圧合力の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 水平合力 Pa(kN/m) | 合力作用高 ya (m) | モーメント Pa･ya(kN･m) | 鉛直土圧 pv(kN/㎡) | 鉛直合力 Pv(kN/m) | 合力作用 距離 xv (m) | モーメント Pv･xv(kN･m)
盛土 | 0 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
1 | 7 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 7.5 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
2 | 7.5 | 1.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 8.7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
3 | 8.7 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 10.7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
4 | 10.7 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 18.7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
合計 |  |  |  | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE!
常時における受働土圧合力の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 水平合力 Pp(kN/m) | 合力作用高 yp (m) | モーメント Pp・yp(kN・m)
1 | 0 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0.5 |  | #VALUE!
2 | 0.5 | 1.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 1.7 |  | #VALUE!
3 | 1.7 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3.7 |  | #VALUE!
4 | 3.7 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11.7 |  | #VALUE!
合計 |  |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
地震時における主働土圧強度の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 単位重量 γ(kN/m3) | 内部摩擦角 φ(度) | 壁面摩擦角 δe(度) | 粘着力 C(kN/㎡) | γ・h (kN/㎡) | Σ(γ・h)+q (kN/㎡) | 土圧係数 Kea | 土圧強度 pea(kN/㎡) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 鉛直土圧 pv(kN/㎡)
盛土 | 0 | 7 | 19.6 | 33 | 16.5 | 15 | 137.2 | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | [6 empty] | 147.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1 | 7 | 0.5 | 17 | 25 | 12.5 | 0 | 8.5 | 147.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 7.5 | [6 empty] | 155.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 7.5 | 1.2 | 18 | 25 | 12.5 | 0 | 21.6 | 155.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 8.7 | [6 empty] | 177.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 8.7 | 2 | 8 | 25 | 12.5 | 0 | 16 | 177.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 10.7 | [6 empty] | 193.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 10.7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 30 | 56 | 193.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 18.7 | [6 empty] | 249.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0
合計 |  | 18.7 | [7 empty] | pea=Ka・Σ(γ・h+q) - 2・C・√Ka
ph=pea・cos(δe)
pv=pea・sin(δe)
地震時における受働土圧強度の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 単位重量 γ(kN/m3) | 内部摩擦角 φ(度) | 壁面摩擦角 δ(度) | 粘着力 C(kN/㎡) | γ・h (kN/㎡) | Σ(γ・h) (kN/㎡) | 土圧係数 Kep | 土圧強度 pep(kN/㎡) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 鉛直土圧 pv(kN/㎡)
1 | 0 | 0.5 | 17 | 25 | -12.5 | 0 | 8.5 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0.5 | [6 empty] | 8.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 0.5 | 1.2 | 18 | 25 | -12.5 | 0 | 21.6 | 8.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 1.7 | [6 empty] | 30.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 1.7 | 2 | 8 | 25 | -12.5 | 0 | 16 | 30.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3.7 | [6 empty] | 46.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 3.7 | 8 | 7 | 10 | -5 | 30 | 56 | 46.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11.7 | [6 empty] | 102.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
合計 |  | 11.7 | [7 empty] | pep=Ka・Σ(γ・h) + 2・C・√Ka
ph=pep・cos(δ)
pv=pep・sin(δ)
地震時における主働土圧合力の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 水平合力 Pa(kN/m) | 合力作用高 ya (m) | モーメント Pa･ya(kN･m) | 鉛直土圧 pv(kN/㎡) | 鉛直合力 Pv(kN/m) | 合力作用 距離 xv (m) | モーメント Pv･xv(kN･m)
盛土 | 0 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
1 | 7 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 7.5 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
2 | 7.5 | 1.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 8.7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
3 | 8.7 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 10.7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
4 | 10.7 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 12 | #VALUE!
| 18.7 |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
合計 |  |  |  | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE!
地震時における受働土圧合力の計算
地層 NO | 深さ H(m) | 層厚 h(m) | 水平土圧 ph(kN/㎡) | 水平合力 Pp(kN/m) | 合力作用高 yp (m) | モーメント Pp・yp(kN・m)
1 | 0 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0.5 |  | #VALUE!
2 | 0.5 | 1.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 1.7 |  | #VALUE!
3 | 1.7 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 3.7 |  | #VALUE!
4 | 3.7 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 11.7 |  | #VALUE!
合計 |  |  |  | #VALUE! | - | #VALUE!
≪起動画面

## 外力計算
外力の計算
常時における外力の計算 |  |  | TEST-DATA
盛土部重量
箇所 | 載荷高 h(m) | 載荷幅 b (m) | 面積 A(㎡) | 単位重量 γ(kN/m3) | 重量 Wb(kN/m) | 重心 xi (m) | モーメントMb(kN･m/m)
盛土 法面部 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 19.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7
盛土 本線部 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 19.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
載荷重 | - | #VALUE! | - | 10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 合計 |  | - | - | #VALUE! | - | #VALUE!
非改良部の地盤重量
地盤 | 地層名称 | 層厚 h (m) | 改良幅 B (m) | 単位重量 γ(kN/m3) | 改良体重量 Ws (kN/m) | 重心 xi (m) | モーメントMs(kN･m/m)
非改良部 地盤重量 | 砂質土As | 0.5 | 12 | 17 | 102 | 6 | 612
改良部の地盤重量
地盤 | 地層名称 | 層厚 h (m) | 改良幅 B (m) | 単位重量 γ(kN/m3) | 改良体重量 Ww (kN/m) | 重心 xi (m) | モーメントMw(kN･m/m)
改良地盤 本体重量 | 砂質土As | 1.2 | 12 | 18 | 259.2 | 6 | 1555.2
| 砂質土As 水中 | 2 | 12 | 8 | 192 | 6 | 1152
| 粘性土Aｃ 水中 | 8 | 12 | 7 | 672 | 6 | 4032
| 合計 | 11.2 | - | - | 1123.2 | - | 6739.2
常時における外力の集計表
外力区分 |  |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
盛土重量 |  |  |  | ΣWb | kN/m | #VALUE!
改良体上部の載荷土砂重量 |  |  |  | ΣWs | kN/m | 102
改良地盤重量 |  |  |  | ΣWw | kN/m | 1123.2
主働土圧の水平成分 |  |  |  | Pa | kN/m | #VALUE!
主働土圧の鉛直成分 |  |  |  | Pv | kN/m | #VALUE!
受働土圧の水平成分 |  |  |  | Pp | kN/m | #VALUE!
盛土荷重によるモーメント |  |  |  | ΣWb・xi | kN・m/m | #VALUE!
非改良地盤重量によるモーメント |  |  |  | ΣWs・xi | kN・m/m | 612
改良地盤重量によるモーメント |  |  |  | ΣWw・xi | kN・m/m | 6739.2
主働土圧の水平成分によるモーメント |  |  |  | Pa・ya | kN・m/m | #VALUE!
主働土圧の鉛直成分によるモーメント |  |  |  | Pv・xv | kN・m/m | #VALUE!
受働土圧の水平成分によるモーメント |  |  |  | Pp・yp | kN・m/m | #VALUE!
地震時における外力の計算
盛土重量および活荷重の計算
箇所 | 載荷高 h(m) | 載荷幅 b (m) | 面積 A(㎡) | 単位重量 γ(kN/m3) | 重量 Wb(kN/m) | 重心 xi (m) | モーメントMb(kN･m/m)
盛土 法面部 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 19.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7
盛土本線部 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | 19.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
載荷重 | - | #VALUE! | - | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 合計 |  | - | - | #VALUE! | - | #VALUE!
慣性力および慣性力によるモーメント計算
盛土部 | 箇所 | 載荷幅 b (m) | 土砂重量 Ws(kN/m) | 設計震度 kh | 慣性力 BK(kN/m) | 重心 yi (m) | モーメントMbk(kN･m/m)
| 盛土法面部 | #VALUE! | #VALUE! | 0.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 盛土本線部 | #VALUE! | #VALUE! | 0.13 | #VALUE! | 15.2 | #VALUE!
| 合計 | - | #VALUE! | - | #VALUE! | - | #VALUE!
非改良部 土砂重量 慣性力 | 箇所 | 層厚 h(m) | 土砂重量 Ws(kN/m) | 設計震度 kh | 慣性力 SK(kN/m) | 重心 yi (m) | モーメントMsk(kN･m/m)
| 砂質土As | 0.5 | 102 | 0.13 | 13.26 | 11.45 | 151.827
改良地盤 本体重量 慣性力 | 箇所 | 層厚 h (m) | 改良体重量 W (kN/m) | 設計震度 kh | 慣性力 WK(kN/m) | 重心 yi (m) | モーメントMwk(kN･m/m)
| 砂質土As | 1.2 | 259.2 | 0.13 | 33.696 | 10.6 | 357.1776
| 砂質土As 水中 | 2 | 192 | 0.13 | 24.96 | 9 | 224.64
| 粘性土Aｃ 水中 | 8 | 672 | 0.13 | 87.36 | 4 | 349.44
| 合計 | 11.2 | 1123.2 | - | 146.016 | - | 931.2576
地震時における外力の集計表
外力区分 |  |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
盛土重量 |  |  |  | ΣWb | kN/m | #VALUE!
改良体上部の載荷土砂重量 |  |  |  | ΣWs | kN/m | 102
改良地盤重量 |  |  |  | ΣWw | kN/m | 1123.2
盛土の地震時慣性力 |  |  |  | BK | kN/m | #VALUE!
非改良地盤の地震時慣性力 |  |  |  | SK | kN/m | 13.26
改良地盤の地震時慣性力 |  |  |  | WK | kN/m | 146.02
主働土圧の水平成分 |  |  |  | Pae | kN/m | #VALUE!
主働土圧の鉛直成分 |  |  |  | Pve | kN/m | #VALUE!
受働土圧の水平成分 |  |  |  | Ppe | kN/m | #VALUE!
盛土重量によるモーメント |  |  |  | ΣWb・xi | kN・m/m | #VALUE!
盛土重量の地震時慣性力モーメント |  |  |  | Mbk | kN・m/m | #VALUE!
非改良地盤重量によるモーメント |  |  |  | ΣWs・xi | kN・m/m | 612
非改良地盤の地震時慣性力モーメント |  |  |  | Msk | kN・m/m | 151.83
改良地盤重量によるモーメント |  |  |  | ΣWw・xi | kN・m/m | 6739.2
改良地盤部の地震時慣性モーメント |  |  |  | Mwk | kN・m/m | 931.26
主働土圧の水平成分によるモーメント |  |  |  | Pae・ya | kN・m/m | #VALUE!
主働土圧の鉛直成分によるモーメント |  |  |  | Pve・xv | kN・m/m | #VALUE!
受働土圧の水平成分によるモーメント |  |  |  | Ppe・yp | kN・m/m | #VALUE!
≪起動画面

## 安定計算
安定計算
常時における安定計算 |  | TEST-DATA
常時における滑動に対する安全率の計算
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
滑動力 | 主働土圧の水平成分 |  | Pa | kN/m | #VALUE!
| 滑動力合計 |  | PS | kN/m | #VALUE!
抵抗力 | 盛土荷重 |  | ΣWb | kN/m | #VALUE!
| 非改良部の土砂重量 |  | ΣWs | kN/m | 102
| 改良地盤重量 |  | ΣWw | kN/m | 1123.2
| 主働土圧の鉛直成分 |  | Pv | kN/m | #VALUE!
| 鉛直力合計 |  | ΣV | kN/m | #VALUE!
| 改良体底面のせん断抵抗力※-1 |  | FR | kN/m | #VALUE! | #VALUE!
| ①改良体底面の摩擦力 |  | ΣV･tanφ | kN/m | #VALUE!
| ②改良体の許容せん断力度 |  | τa･B | kN/m | 1200
| ③改良体底面の粘着力 |  | C・B | kN/m | 0
| 受働土圧の水平成分 |  | Pp | kN/m | #VALUE!
| 抵抗力合計 |  | PR | kN/m | #VALUE! | FR+Pp
滑動に対する安全率 |  | Fs = PR/PS = | #VALUE! | #VALUE!
※-1: | 改良体底面のせん断抵抗力 FRは次式のように考える。(マニュアルP-97)
1)改良地盤の下層が砂質地盤の場合、①式と②式で求まる値の小さい方とする。
2)改良地盤の下層が粘土地盤の場合、②式と③式で求まる値の小さい方とする。
| ① : FR=ΣV･tanφ | ここに、 | ΣV:鉛直力合計、φ:底面地盤の内部摩擦角
| ② : FR=τa・ap・B |  | τa:許容せん断応力度
τa=1/2σca=1/2・ap・quck=
=1/2・0.500・400.0=100.00(kN/㎡)
ap:改良率、quck:設計基準強度、B:改良幅
| ③ : FR=C・B |  | C:底面地盤の粘着力、B:改良幅
常時における転倒に対する安全率の計算
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
転倒 モーメント | 主働土圧の水平成分モーメント |  | Pa・ya | kN・m/m | #VALUE!
| 転倒モーメント合計 |  | MD | kN・m/m | #VALUE!
抵抗 モーメント | 盛土荷重によるモーメント |  | ΣWb・xi | kN・m/m | #VALUE!
| 非改良地盤重量によるモーメント |  | ΣWs・xi | kN・m/m | 612
| 改良地盤重量によるモーメント |  | ΣWw・xi | kN・m/m | 6739.2
| 主働土圧の鉛直成分モーメント |  | Pv・xv | kN・m/m | #VALUE!
| 受働土圧の水平成分モーメント |  | Pp・yp | kN・m/m | #VALUE!
| 抵抗モーメント合計 |  | MR | kN・m/m | #VALUE!
転倒に対する安全率 |  | Fs = MR/MD = | #VALUE! | #VALUE!
地震時における安定計算
地震時における滑動に対する安全率の計算
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
滑動力 | 主働土圧の水平成分 |  | Pa | kN/m | #VALUE!
| 盛土の慣性力 |  | BK | kN/m | #VALUE!
| 改良体上部土砂の慣性力 |  | SK | kN/m | 13.26
| 改良地盤の慣性力 |  | WK | kN/m | 146.02
| 滑動力合計 |  | PS | kN/m | #VALUE!
抵抗力 | 盛土荷重 |  | ΣWb | kN/m | #VALUE!
| 非改良部の土砂重量 |  | ΣWs | kN/m | 102
| 改良地盤重量 |  | ΣWw | kN/m | 1123.2
| 主働土圧の鉛直成分 |  | Pv | kN/m | #VALUE!
| 鉛直力合計 |  | ΣV | kN/m | #VALUE!
| 改良体底面のせん断抵抗力※-1 |  | FR | kN/m | #VALUE! | #VALUE!
| ①改良体底面の摩擦力 |  | ΣV･tanφ | kN/m | #VALUE!
| ②改良体の許容せん断力度 |  | τa･B | kN/m | 1200
| ③改良体底面の粘着力 |  | C・B | kN/m | 0
| 受働土圧の水平成分 |  | Pp | kN/m | #VALUE!
| 抵抗力合計 |  | PR | kN/m | #VALUE! | FR+Pp
滑動に対する安全率 |  | Fs = PR/PS = | #VALUE! | #VALUE!
※-1: | 改良体底面のせん断抵抗力 FRは次式のように考える。(マニュアルP97)
1)改良地盤の下層が砂質地盤の場合、①式と②式で求まる値の小さい方とする。
2)改良地盤の下層が粘土地盤の場合、②式と③式で求まる値の小さい方とする。
| ① : FR=ΣV･tanφ | ここに、 | ΣV:鉛直力合計、φ:底面地盤の内部摩擦角
| ② : FR=τa・ap・B |  | τa:許容せん断応力度
τa=1/2σca=1/2・ap・quck=
=1/2・0.500・400.0=100.00(kN/㎡)
ap:改良率、quck:設計基準強度、B:改良幅
| ③ : FR=C・B |  | C:底面地盤の粘着力、B:改良幅
地震時における転倒に対する安全率の計算
項目 |  |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
転倒 モーメント | 盛土の慣性力モーメント |  | Mbk | kN・m/m | #VALUE!
| 非改良地盤部の慣性モーメント |  | Msk | kN・m/m | 151.83
| 改良地盤部の慣性モーメント |  | Mwk | kN・m/m | 931.26
| 主働土圧の水平成分モーメント |  | Pa・ya | kN・m/m | #VALUE!
| 転倒モーメント合計 |  | MD | kN・m/m | #VALUE!
抵抗 モーメント | 盛土荷重によるモーメント |  | ΣWb・xi | kN・m/m | #VALUE!
| 非改良地盤重量によるモーメント |  | ΣWs・xi | kN・m/m | 612
| 改良地盤重量によるモーメント |  | ΣWw・xi | kN・m/m | 6739.2
| 主働土圧の鉛直成分モーメント |  | Pv・xv | kN・m/m | #VALUE!
| 受働土圧の水平成分モーメント |  | Pp・yp | kN・m/m | #VALUE!
| 抵抗モーメント合計 |  | MR | kN・m/m | #VALUE!
転倒に対する安全率 |  | Fs = MR/MD = | #VALUE! | #VALUE!
≪起動画面

## 耐力計算
耐力計算
TEST-DATA
盛土等による上載荷重が改良体に集中したと仮定して、設計基準強度の照査を行う。
改良体の耐力計算表
項目 |  | 記号(数式) | 単位 | 常時 | 地震時 | 備考
盛土 | 土被り | H1 | m | 7 | 7
| 単位重量 | γ1 | kN/m3 | 19.6 | 19.6
| 上載荷重 | W1=H1・γ1 | kN/㎡ | 137.2 | 137.2
活荷重 | - | Q | kN/㎡ | 10 | 10
非改良 現地盤 | 土被り | H2 | m | 0.5 | 0.5
| 単位重量 | γ2 | kN/m3 | 17 | 17
| 上載荷重 | W1=H2・γ2 | kN/㎡ | 8.5 | 8.5
上載荷重合計 |  | W=W1+W2+Q | kN/㎡ | 155.7 | 155.7
設計基準強度 |  | quck | kN/㎡ | 400 | 400
改良率 |  | ap | - | 0.5 | 0.5
改良率を考慮した上載荷重 |  | W’=W/ap | kN/㎡ | 311.4 | 311.4
圧縮応力度の安全率 |  | Fs=quck/W’ | - | 1.28 | 1.28
計画安全率 |  | Fs4 | - | 1 | 1
安全率の判定 |  | - | - | Fs ≧ 1.00 | Fs ≧ 1.00
|  |  |  | OK | OK
≪起動画面

## 地盤支持力(参考)
地盤支持力計算結果 |  | TEST-DATA
常時における地盤反力度計算
項目 |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
転倒モーメント |  | MD | kN･m/m | #VALUE!
抵抗モーメント |  | MR | kN･m/m | #VALUE!
全鉛直荷重 |  | ΣV | kN/m | #VALUE!
地盤改良底面幅 |  | B | m | 12
合力作用位置 |  | d | m | #VALUE! | d=(MR-MD)/ΣV
偏心距離 |  | ｅ | m | #VALUE! | e=B/2 - d
地盤反力度 |  | q1 | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
|  | q2 | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
地震時における地盤反力度計算
項目 |  | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
転倒モーメント |  | MD | kN･m/m | #VALUE!
抵抗モーメント |  | MR | kN･m/m | #VALUE!
全鉛直荷重 |  | ΣV | kN/m | #VALUE!
地盤改良底面幅 |  | B | m | 12
合力作用位置 |  | d | m | #VALUE! | d=(MR-MD)/ΣV
偏心距離 |  | ｅ | m | #VALUE! | e=B/2 - d
地盤反力度 |  | q1 | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
|  | q2 | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
地盤支持力計算
項 目 |  |  | 記号(単位) | 数値 | 備考
地盤改良底面幅 |  |  | B (m) | 12
地盤改良底面 地盤反力度 | 常時 |  | q (kN/㎡) | #VALUE!
| 地震時 |  | q (kN/㎡) | #VALUE!
改良体底面より 上方の地盤 | 1 | 単位重量 | γ(kN/m3) | 17
|  | 層 厚 | h(m) | 0.5
| 2 | 単位重量 | γ(kN/m3) | 18
|  | 層 厚 | h(m) | 1.2
| 3 | 単位重量 | γ(kN/m3) | 8
|  | 層 厚 | h(m) | 2
| 4 | 単位重量 | γ(kN/m3) | 7
|  | 層 厚 | h(m) | 8
|  | 単位重量 | γ(kN/m3) | 0
|  | 層 厚 | h(m) | 0
| 根入れ深さ |  | Σh (m) | 11.7
| 上載荷重合計 P=Σ(γ・h) |  | P (kN/㎡) | 102.1
改良体底面より 下方の地盤 | 単位体積重量 |  | γ (kN/m3) | 9
| 内部摩擦角 |  | φ (度) | 30
| 粘着力 |  | C (kN/㎡) | 0
地盤の 極限支持力度 計算条件 | 支持力 安全率 | 常時 | Fs | 3
|  | 地震時 | Fs | 2
| 支持力係数 |  | Nc | #VALUE! | 「道路橋示方書・同解説 Ⅳ 下部構造編」図-解11.4.2より
| 支持力係数 |  | Nq | #VALUE!
| 支持力係数 |  | Nr | #VALUE!
| 形状係数 |  | α | 1
|  |  | β | 1
地盤の極限支持力度 Qu1=α･C･Nc +1/2･β･γ･B･Nr + P･Nq |  |  | Qu | #VALUE! | Terzaghi の 支持力公式
地盤の許容支持力度 Qa=Qu/Fs |  | 常時 | Qa | #VALUE!
|  | 地震時 | Qea | #VALUE!
地盤の支持力に対する安定性 |  | 常時 | #VALUE!
|  | 地震時 | #VALUE!
≪起動画面

## 内部安定(参考)
内部安定計算
常時における 端し圧の検討 | TEST-DATA
項目 | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
端し圧 (地盤反力度) | q1 | kN/㎡ | #VALUE!
| q2 | kN/㎡ | #VALUE!
| qmax | kN/㎡ | #VALUE!
改良体の設計基準強度 | quck | kN/㎡ | 400
改良体の改良率 | ap | ％ | 50
改良率を考慮した許容圧縮応力度 | σca | kN/㎡ | 200 | quck・ap
圧縮強度に対する安全率 | Fs | kN/㎡ | #VALUE! | σca/qmax
端し圧に体する内部安定性 | #VALUE!
地震時における 端し圧の検討
項目 | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
端し圧 (地盤反力度) | q1 | kN/㎡ | #VALUE!
| q2 | kN/㎡ | #VALUE!
| qmax | kN/㎡ | #VALUE!
改良体の設計基準強度 | quck | kN/㎡ | 400
改良体の改良率 | ap | ％ | 50
改良率を考慮した許容圧縮応力度 | σca | kN/㎡ | 200 | quck・ap
圧縮強度に対する安全率 | Fs | kN/㎡ | #VALUE! | σca/qmax
端し圧に体する内部安定性 | #VALUE!
≪起動画面

## 結果一覧表
安定計算結果表 | TEST-DATA
区分 | 項目 | 記号・算式 | 単位 | 常時 | 地震時 | 備考
安定計算 | 滑動力 | Ps | KN/m | #VALUE! | #VALUE!
| 滑動抵抗力 | Pr | KN/m | #VALUE! | #VALUE!
| 転倒モーメント | Mo | KN・m/m | #VALUE! | #VALUE!
| 抵抗モーメント | Mr | KN・m/m | #VALUE! | #VALUE!
| 地盤反力度 | q1 | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 算式 | #VALUE! | #VALUE!
|  | q2 | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | 算式 | #VALUE! | #VALUE!
滑動安定照査 | 滑動安全率 | Fs=Pr/Ps | - | #VALUE! | #VALUE!
| 基準安全率 | Fs1 | - | 1.2 | 1
| 判定 | Fs≧Fs1 | - | #VALUE! | #VALUE!
転倒安定照査 | 転倒安全率 | Fs=Pr/Ps | - | #VALUE! | #VALUE!
| 基準安全率 | Fs2 | - | 1.2 | 1.1
| 判定 | Fs≧Fs2 | - | #VALUE! | #VALUE!
支持力照査 | 最大地盤反力度 | max(q1,q2) | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
| 地盤の許容支持力度 | Qa | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
| 判定 | Qa≧max(q1,q2) | - | #VALUE! | #VALUE!
内部応力照査 (改良体の 耐力照査) | 上載荷重合計 | W | kN/㎡ | 155.7 | 155.7
| 改良率補正後の 許容圧縮応力度 | σca=ap･quck | kN/㎡ | 200 | 200
| 圧縮強度安全率 | Fs=σca/W | - | 1.28 | 1.28
| 基準安全率 | Fs4 | - | 1 | 1
| 判定 | Fs≧Fs4 |  | ○ | ○
内部応力照査 (端し圧の照査) | 最大地盤反力度 | max(q1,q2) | kN/㎡ | #VALUE! | #VALUE!
| 改良率補正後の 許容圧縮応力度 | σca=ap･quck | kN/㎡ | 200 | 200
| 圧縮強度安全率 | Fs=σca/qmax | - | #VALUE! | #VALUE!
| 基準安全率 | Fs4 | - | 1 | 1
| 判定 | Fs≧Fs4 | - | #VALUE! | #VALUE!
改良地盤諸元一覧表
改良地盤 条 件 | 項目 | 記号 | 単位 | 数値 | 備考
| 地盤改良幅 | B | m | 12
| 地盤改良高 | D | m | 11.2
| 設計基準強度 | quck | kN/㎡ | 400
| 改良率 | ａｐ | ％ | 50
| 底面の形状係数 (地盤の支持力算定用) | α | - | 1
|  | β | - | 1
≪起動画面

## civiltec
「深層混合改良地盤の安定計算」制限解除法について
【シェアウェア】
当ソフトはシェアウェアとなっており使用制限として「盛土の土質定数」が変更できないようになっています。（他の値は変更可能です） 制限を解除するにはユーザー登録が必要となります。
【ユーザー登録の方法】
手順－１．銀行振込みを利用して送金手続きを取って下さい。
・振込金額（シェアウエア金額：消費税込み）￥８、５００
・振込先銀行名 : ジャパンネット銀行 (銀行番号 ００３３)
・支店名 : 本店営業部 (支店番号 ００１)
・口座番号 : ６７９１９５０ (普通口座)
・口座名義 : 有限会社 シビルテック
手順－２．送金の後、以下の内容をメールで連絡ください
（１）申し込みソフト名 (深層改良盛土編)
（２）ご利用者の氏名（法人の場合法人名と担当者名）
（３）ご利用者の メールアドレス
（４）振込日
（５）その他（必要に応じて住所、ＴＥＬ等）
【制限解除の方法】
送金確認後、電子メールで入力制限解除版のソフトを送付致します。
【サポート】
・不具合報告、要望等はメールにて受け付けます。
・バージョンアップ等はホームページで行います。
【免責特約の明示】
本ソフトを使用したことにより生じたいかなる損害に対して作成者および掲載者は一切の責任を負いません。あらゆる損害の免責をご承諾いただくことを使用条件とします。
【連絡先】
・有限会社 シビルテック 横田洋文
・E-mail : soft@civiltec.co.jp
・FAX : 092-861-8820
・ホームページ：http://www.civiltec.co.jp/
≪起動画面
≪起動画面